KECAI

8.5ml HCl 37% 1000ml air nyahion

(HCl 37% = 12 M HCl)

Larutan Pemampan Phosphate

28.8g disodium hydrogen orthophosphate + 11.45g potassium dihydrogen orthophosphate

1000ml air nyahion

AAS

Larutan matrix modifier untuk analisis Pb & Cd

2.5 Ml larutan NH₄H₂PO₄ + 0.2ml larutan Mg(NO₃)₂ 25ml air nyahion

Larutan matrix modifier untuk analisis As

2.5 Ml Pd(NO₃)₂ + 0.2ml larutan Mg(NO₃)₂ 25ml air nyahion

Larutan blank AAS (HNO₃ 0.5%)

5ml HNO₃ 1000 ml air nyahion

Larutan blank AAS (HNO₃ 0.5%)

5ml HNO₃ 1000 ml air nyahion

**PENYEDIAAN DECON 5%**

**50ML DECON + 1000ML AIR**

**(PENGGUNAAN SEKALI SAHAJA)**